药学部申购医用冷藏箱性能要求

1、立式，双开玻璃门。

2、有效容积:650-800L▲

3.  温度范围2~8℃，湿度控制范围:35-75%▲

4.  箱内温度均匀≤2℃

5. 外形尺寸高度不得高于200cm，宽度不得超过80cm▲

6. 箱内配置 LED照明灯

7. 门体有上锁设计，确保存储物品安全

8. 冰箱自带箱内温度显示，显示精度 ≤0.1℃

9. 配备超温报警功能和开门报警功能，有声音和灯光提示

10. 配备1个温度探头插孔，方便探测箱内温度▲

11. 要求符合GSP标准

药学部

2025年8月16日