附件1：

清远市妇幼保健院化粪（油）池清掏服务采购需求清单

| 序 号 | 地点 | 清掏部位名称 | 清掏频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曙光路院区 | 住院楼东南侧（公园）化粪池粪池 | 每年2次 |
| 2 | 曙光路院区 | 住院楼东北侧（消防泵房侧）化粪池 | 每年1次 |
| 3 | 曙光路院区 | 消防平台化粪池（包含主管道），使用20T大车抽淤 | 每1.7月1次共7次 |
| 4 | 曙光路院区 | 急诊楼化粪池 | 每年2次 |
| 5 | 曙光路院区 | 综合楼化粪池1（餐厅洗碗处） | 每年2次 |
| 6 | 曙光路院区 | 综合楼化粪池2（厨房门口） | 每年2次 |
| 7 | 曙光路院区 | 化油池1（厨房门口） | 每2月1次共6次 |
| 8 | 曙光路院区 | 小化油池（厨房后） | 每2月1次共6次 |
| 9 | 曙光路院区 | 职工饭堂（厨房）排水渠清洗 | 每2月1次共6次 |
| 10 | 曙光路院区 | 行政楼化粪池 | 每年2次 |
| 11 | 曙光路院区 | 22栋宿舍化粪池（2个） | 每年2次 |
| 12 | 曙光路院区 | 儿童保健中心楼化粪池 | 每年2次 |
| 13 | 曙光路院区 | 后勤楼化粪池 | 每年1次 |
| 14 | 曙光路院区 | 地下停车场集水池 | 每年2次 |
| 15 | 曙光路院区 | 污水提升站水池 | 每年2次 |
| 16 | 曙光路院区 | 污水处理站调节池（污水站侧） | 每年1次 |
| 17 | 曙光路院区 | 污水处理站水池（后勤楼侧） | 每年1次 |
| 18 | 曙光路院区 | 内科门诊化粪池（综合楼天井） | 每2月1次共6次 |
| 19 | 曙光路旧院区 | 旧院宿舍化粪池 | 每年1次 |
| 20 | 小市 | 计生楼化粪池 | 每年1次 |
| 21 | 曙光路院区 | 放疗楼北侧化粪池 | 每年1次 |
| 22 | 曙光路院区 | 放疗楼东南侧化粪池 | 每年1次 |
| 23 | 曙光路院区 | 放疗楼中庭化粪池 | 每年1次 |

清远市妇幼保健院化粪（油）池清掏服务采购需求

| 序 号 | 地点 | 清掏部位名称 | 清掏频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 曙光路院区 | 20栋宿舍楼化粪池 | 每年1次 |
| 25 | 曙光路院区 | 19栋宿舍楼化粪池 | 每年1次 |
| 26 | 曙光路院区 | 妇女儿童保健中心大楼化粪池 | 每年1次 |
| 27 | 曙光路院区 | 妇女儿童保健中心大楼主排污管 | 每年疏通2次 |
| 28 | 曙光路院区 | 医院污水排放口段主管（渠）道 | 每年疏通1次 |