附件1：

院内安防设备设施零星维修保养项目                              视频安防技防系统零星维修配件清单汇总表

| 序号 | 配件类别 | 型号/规格 | 主要参数及适用场景 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 视频监控系统配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 网络高清摄录机 | DS-2CD3T47S系列 | 400万臻全彩高清枪机 | 台 | 430 |  |
| 1.2 | 网络高清摄录机 | DS-2CD3347S系列 | 400万臻全彩高清半球 | 台 | 430 |  |
| 1.3 | 摄像机电源 | DS-2FA1202 | 防水外用电源 | 个 | 20 |  |
| 1.4 | 支架 | DS-2205ZJ | 金属壁装支架 | 个 | 16 |  |
| 1.5 | 支架 | DS-1292ZJ | 半球壁装支架 | 个 | 25 |  |
| 1.6 | 立杆 | DS-l3000 | 室外立柱 | 套 | 480 |  |
| 1.7 | POE模块 | 265T4 265L8 23579 | 供电模块 | 套 | 80 |  |
| 1.8 | 网络尾线 | 12芯 10芯 6芯 | POE尾线含密封胶条 | 套 | 20 |  |
| 二、 存储与中心设备配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件类别 | 型号/规格 | 主要参数及适用场景 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 2.1 | 专用网络硬盘 | DS40HKVS-VHI 4T | 适用于NVR为7*24小时 | 片 | 800 |  |
| 2.2 | 专用网络硬盘 | DS60HKVS-VHI 6T | 适用于NVR为7*24小时 | 片 | 1200 |  |
| 2.3 | 专用网络硬盘 | DS80HKAI-VH1 8T | 适用于NVR为7*24小时 | 片 | 1600 |  |
| 三、报警器、门禁系统、网络配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件类别 | 型号/规格 | 主要参数及适用场景 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 3.1 | 红外双鉴探测器 | DS-PDD12系列 | 被动红外感应 | 对 | 90 |  |
| 3.2 | 紧急报警按钮 | DS-PDEB系列 | 新大楼门禁系统 | 套 | 30 |  |
| 3.3 | 门禁控制器 | DS-K280系列 | 新大楼门禁系统 | 套 | 450 |  |
| 3.4 | 门禁磁力锁 | DS-K4H258DS | 新大楼门禁双门磁力锁 | 套 | 315 |  |
| 3.5 | 门禁读电插锁 | DS-K4T108G | 新大楼门禁门锁 | 套 | 230 |  |
| 3.6 | 门禁电源 | DS-K7M-AW50 | 12V4A门禁电源 | 套 | 220 |  |
| 3.7 | 电控锁 | DS-KE180-D | 通用型门禁锁 | 套 | 250 |  |
| 3.8 | 门控安全模块 | DS-K2M081 | 新大楼门禁集成开门按钮 | 套 | 135 |  |
| 3.9 | 门禁安装支架 | DS-K4H258DC-LZ | 通用型门禁配件 | 套 | 120 |  |
| 3.10 | 闭门器滑块 |  | 闭门器配件 | 套 | 80 |  |
| 3.11 | 闭门器 | DS-K4DC804E | 60-85KG自动闭门 | 套 | 110 |  |
| 3.12 | POE中继器 | DS-XS03G-PR | 网络监控分线器 | 台 | 80 |  |
| 3.13 | 电梯网桥 | DS-3WFOAC-2NE | 电梯监控网桥摄像头100米 | 对 | 220 |  |
| 3.14 | POE交换机 | DS-3E0505P-E | 5口千兆 | 台 | 240 |  |
| 3.15 | POE交换机 | DS-3E0318P-230W-E | 16POE+1光1电 230W | 台 | 800 |  |
| 3.16 | POE交换机 | DS-3E0326P-370W-E | 24POE+1光1电 370W | 台 | 990 |  |
| 3.17 | 千兆中继交换器 | DS-3E0505SP-E/R | 5口千兆高功率分线器 | 台 | 160 |  |
| 3.18 | 光纤收发器 | FC01G-3A | 千兆单模光电转换器 | 对 | 200 |  |
| 3.19 | 光纤模块 | SFP-XG-SX-MM850 | 楼层万兆多模模块 | 对 | 250 |  |
| 3.20 | 集中供电 | DS-2FA12150-IW | 道闸 门禁电源供电 | 套 | 100 |  |
| 3.21 | 集中供电 | LRS-200-24 | 道闸 门禁电源供电 | 套 | 135 |  |
| 四、线材与辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件类别 | 型号/规格 | 主要参数及适用场景 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 4.1 | 网线 | 1LN6-UE-W | 工程无氧铜 | 米 | 3.5 |  |
| 4.2 | 电源线 | DS-1RVV2C075/E | RVV2*0.75 | 米 | 3 |  |
| 4.3 | 电源线 | DS-1RVV3C100/E | RVV3.1.0 | 米 | 4 |  |
| 4.4 | 模块面板 |  | 86型单口 | 套 | 20 |  |
| 4.5 | 光纤跳线 | 1.5米LC/SC/FC | 单模 多膜 | 条 | 12 |  |
| 4.6 | 光纤跳线 | 3米LC/SC/FC | 单模 多膜 | 条 | 20 |  |
| 4.7 | 光纤跳线 | 5米LC/SC/FC | 单模 多膜 | 条 | 28 |  |
| 4.8 | 光纤终端盒 | DS-ZG系列 | 4口多功能尾纤盒 | 个 | 60 |  |
| 4.9 | 网络跳线 | 1.5米六类 | CAT6类千兆高速连接线 | 条 | 10 |  |
| 4.10 | 网络跳线 | 3米六类 | CAT6类千兆高速连接线 | 条 | 15 |  |
| 4.11 | 网络跳线 | 5米六类 | CAT6类千兆高速连接线 | 条 | 20 |  |
| 4.12 | 网络直通 | RJ45 | IP67级对接头支持POE | 支 | 15 |  |
| 4.13 | 弱电箱 | CCU300 | 户外防水箱（30*40*18） | 套 | 155 |  |
| 4.14 | 防水盒 | ABS | 中号弱电收纳盒 | 套 | 12 |  |
| 报价下浮率（%） |  |  |  | （ %） |  |  |