| 附件3：在线设备运维考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类别 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 自查得分 | 考核得分 | 扣分说明 |
| 一、日常运维（30分） | 1. 巡检频次与记录完整性 | 10 | 每周≥1次现场巡检，缺1次扣2分；记录不全扣1-3分 |  |  |  |
|  | 2. 远程监控响应时效 | 10 | 数据异常2小时内未响应，每次扣2分 |  |  |  |
|  | 3. 试剂耗材管理 | 10 | 试剂过期、余量不足未发现，每次扣3分 |  |  |  |
| 二、质控管理（30分） | 4. 自动标样核查合格率 | 10 | 合格率≥90%得满分，每低1%扣1分 |  |  |  |
|  | 5. 实际水样比对合格率 | 10 | 合格率≥90%得满分，每低1%扣1分 |  |  |  |
|  | 6. 零点/量程漂移控制 | 5 | 超标未校准，每次扣2分 |  |  |  |
|  | 7. 质控记录规范性 | 5 | 记录不完整、签字不全，扣1-3分 |  |  |  |
| 三、故障处理（20分） | 8. 故障响应到场时间 | 10 | 未达承诺时效（≤4h），每次扣3分 |  |  |  |
|  | 9. 故障修复及时率 | 10 | 超时修复（>72h），每次扣5分 |  |  |  |
| 四、数据管理（10分） | 10. 数据上传率 | 5 | <98%不得分，98%—99%得3分，≥99%得5分 |  |  |  |
|  | 11. 数据有效率 | 5 | <95%不得分，95%—97%得3分，≥97%得5分 |  |  |  |
| 五、安全与合规（10分） | 12. 废液合规处置 | 5 | 联单不全、处置不规范，每次扣3分 |  |  |  |
|  | 13. 人员持证与培训 | 3 | 人员无证上岗，扣3分；培训记录缺失，扣1-2分 |  |  |  |
|  | 14. 站房安全管理 | 2 | 发现安全隐患未整改，每次扣1分 |  |  |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |  |  |
| 总得分： 等级：□优秀(≥90) □良好(80-89) □合格(70-79) □不合格(<70) |  |  |  |  |  |  |
| 考核人（甲方）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 确认人（乙方）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：考核结果与月度服务费挂钩，90分以上付100%月度服务费，80-89分付95%月度服务费，70-79分付90%月度服务费，70分以下付80%月度服务费并限期整改。日常运维数据弄虚作假，一经发现，当月考核不合格（0分），终止合同。 |  |  |  |  |  |  |