| 附件1：清远市妇幼保健院2026-2027年度院内建筑消防设施维护保养项目消防设施零星维修清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 维修/更换 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 防火门 | 维修（包括加固、维修门套等） | 国标 | 项 | 150.00 | 不含防火门主材费用 |
| 2 | 合页 | 更换 | 国标 | 个 | 120.00 |  |
| 3 | 疏散标志 | 更换 | 国标 | 个 | 60.00 |  |
| 4 | 应急灯 | 更换 | 国标 | 个 | 60.00 |  |
| 5 | 闭门器 | 更换 | 国标 | 项 | 380.00 |  |
| 6 | 闭门器 | 维修 | 国标 | 项 | 160.00 |  |
| 7 | 门锁 | 更换 | 国标 | 把 | 280.00 |  |
| 8 | 门扣 | 更换 | 国标 | 个 | 150.00 |  |
| 9 | 室内消火栓 | 更换 | 国标 | 个 | 800.00 |  |
| 10 | 室外地上式消火栓 | 更换 | 国标 | 个 | 1500.00 |  |
| 11 | 喷淋头 | 更换 | 国标 | 个 | 150.00 |  |
| 12 | 防火门 | 更换 | 国标 | ㎡ | 450.00 |  |
| 13 | 点型光电感烟探测器 | 更换 | 国标 | 个 | 138.00 |  |
| 14 | 手动报警按钮 | 更换 | 国标 | 个 | 168.00 |  |
| 15 | 消火栓按钮 | 更换 | 国标 | 个 | 168.00 |  |
| 16 | 输入输出模块 | 更换 | 国标 | 个 | 129.00 |  |
| 17 | 压力表 | 更换 | 国标 | 个 | 180.00 |  |

注：以上价格均包含但不限于产品材料、材料制造、包装、运输、安装调试、随机辅材、人工服务及其它不可预见费用。