附件1：

| 分体空调、空气能热泵机组及通风设备维护服务考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： ____年____月____日 考核月度： |  |  |  |  |  |
| 评分指标与细则 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核指标 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 清洗频次执行情况 | 15分 | 按合同要求完成全面清洗（4月、10月）及日常清洗（4-11月每月1次）当月末未能完成清洗任务。 |  |  |
|  |  |  | 清洗时间每延迟1天，每次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 清洗时间延迟超过7天，每次扣5分 |  |  |
| 2 | 清洗质量达标情况 | 25分 | 按验收标准检查（过滤网、翅片、接水盘、外壳、运行无异味/异响等） |  |  |
|  |  |  | 单台不合格扣 1 分 |  |  |
|  |  |  | 发现虚假记录，此项0分 |  |  |
| 3 | 返工与整改及时性 | 15分 | 验收不合格后，须在3日内免费返工 |  |  |
|  |  |  | 每逾期1日，扣2分 |  |  |
|  |  |  | 同一设备连续2次返工仍不合格，每台扣1分（上限5分） |  |  |
|  |  |  | 拒绝返工，此项0分 |  |  |
| 4 | 应急响应与紧急清洗 | 15分 | 1小时内响应：未达标每次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 8小时内到场处理：未达标每次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 按要求24小时内完成应急处置；未按时完成扣10分 |  |  |
| 5 | 记录与资料提交 | 10分 | 每次清洗后提供《清洗服务记录表》台账 |  |  |
|  |  |  | 每缺失1次记录，扣2分； |  |  |
|  |  |  | 记录不完整无签字等，每次扣1分； |  |  |
|  |  |  | 记录弄虚作假，此项0分。 |  |  |
| 6 | 安全与现场管理 | 10分 | 高处作业未持证或未佩戴安全绳，每次扣3分； |  |  |
|  |  |  | 带电作业，每次扣5分； |  |  |
|  |  |  | 未铺设防护布造成污染，每次扣2分； |  |  |
|  |  |  | 发生安全事故（供应商责任），此项0分 |  |  |
| 7 | 配合度与合规性 | 10分 | 作业人员未佩戴工牌、违反门禁/院感规定，每次扣1分； |  |  |
|  |  |  | 施工后未清理现场，每次扣1分； |  |  |
|  |  |  | 使用强酸/强碱清洗剂，每次扣5分。 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |  |
| 考核方式按考评得分：分值85分以上（含本数）不予扣罚；分值区间78-84分（含本数）支付合同当期金额的95%；分值区间70-77分（含本数）支付合同当期金额的90%；分值69分以下（含本数）支付合同当期金额的85%。 |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |
| 后勤保障部： |  |  |  |  |  |
| 供应商代表： |  |  |  |  |  |