| 分体空调、空气能热泵机组及通风设备维护服务 设备分布位置及数量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）分体空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 1—1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 合计（台） |
| 1 | 急诊楼 | 56 | 2 | 11 | 10 | 79 |
| 2 | 门诊楼 | 177 | 2 | 18 | 1 | 198 |
| 3 | 儿科住院 | 156 | 2 | 16 | 3 | 177 |
| 4 | 综合楼 | 44 | 2 | 11 | 8 | 65 |
| 5 | 行政楼 | 41 | 7 | 8 | 12 | 68 |
| 6 | 保健楼 | 25 | 1 | 5 | 8 | 39 |
| 7 | 8号楼 | 79 | 18 | 46 | 7 | 150 |
| 8 | 新大楼 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | 后勤楼 | 5 | 3 | 10 | 0 | 18 |
| 10 | 设备机房 | 8 | 0 | 7 | 8 | 23 |
| 11 | 小市计生 | 7 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 12 | 宿舍楼 | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 13 | 门诊楼、儿科住院楼风机盘管 |  |  |  | 56 | 56 |
| 14 |  |  |  |  |  | 920 |
| （二）风机盘管 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 风帘机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 排风机 | 台 | 4 |  |  |  |
| （三）空气能热泵机组 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 空气能热泵机组 | 台 | 27 |  |  |  |

附件2：