## Sheet1
清远市妇幼保健院成人康复业务用房改造工程投资估算
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
一 | 拆除工程
1 | 拆除原有大理石洗手台 | 套 | 18 | 35 | 630
2 | 拆除原有马桶 | 个 | 17 | 28 | 476
3 | 拆除原有门 | 个 | 37 | 56.92 | 2106.04
4 | 拆除原有窗户 | 个 | 33 | 52 | 1716
5 | 拆除原有设备带 | 套 | 15 | 97 | 1455
6 | 拆除原有抽风机及花洒 | 个 | 17 | 52 | 884
| 拆除部分小计： |  |  |  | 7267.04
二 | 土建装修工程
1 | 块料拆除 | ㎡ | 637.12 | 29.6 | 18858.752
2 | 砖墙拆除 | ㎡ | 349.44 | 56 | 19568.64
3 | 实心砖墙 | ㎡ | 247.16 | 85 | 21008.6 | 新建蒸汽加气混凝土砖块墙体
4 | 卫生间贴砖 | ㎡ | 152.64 | 151.29 | 23092.9056
5 | 地面地板胶 | ㎡ | 779.24 | 143.25 | 111626.13
6 | 铝扣天花 | ㎡ | 779.24 | 114 | 88833.36
7 | 无机预涂板墙板 | ㎡ | 895.68 | 127.88 | 114539.5584 | 墙面装饰板
8 | 铝合金1.4窗户 | ㎡ | 63.2 | 322.86 | 20404.752
9 | 不锈钢304防盗网 | ㎡ | 63.2 | 250 | 15800
10 | 卫生间蹲厕（带冲水阀） | 套 | 8 | 386.25 | 3090
11 | 卫生间隔断 | ㎡ | 83.5 | 98.67 | 8238.945
12 | 尿兜（带感应出水） | 套 | 4 | 850 | 3400
13 | 造型天花 | ㎡ | 225 | 115 | 25875
14 | 木窗帘盒 | 米 | 36.4 | 56.33 | 2050.412
15 | 柜台 | 张 | 1 | 6000 | 6000
16 | 医用木门 | 套 | 42.84 | 805.06 | 34488.7704
17 | 水泥沙浆5cm厚 | ㎡ | 78.23 | 33.15 | 2593.3245
| 土建装修部分小计： |  |  |  | 519469.1499
三 | 安装工程
1 | 楼层配电房挂墙电柜 | 套 | 2 | 2356 | 4712
2 | 成套配电箱 | 台 | 17 | 1229 | 20893
3 | BVV4mm2配线 | m | 6752 | 4.05 | 27345.6
4 | BVV2.5mm2配线 | m | 3356 | 3.5 | 11746
5 | BVV1.5mm2配线 | m | 1784 | 2.8 | 4995.2
6 | PVCDN25线管 | m | 1642 | 15 | 24630
7 | 双绞线缆 | m | 634 | 4.78 | 3030.52
8 | 紫外线灯 | 套 | 6 | 77.56 | 465.36
9 | 开关 | 只 | 67 | 22.5 | 1507.5
10 | 时空开关 | 只 | 2 | 95.6 | 191.2
11 | LED60W平板灯具600*600 | 套 | 185 | 145 | 26825
12 | 立柱洗手盆带医用感应水龙头洗脸盆 | 组 | 13 | 750 | 9750
13 | 二三插座 | 套 | 179 | 28.5 | 5101.5
14 | 信息、网络插座 | 个 | 45 | 23.91 | 1075.95
15 | 电话插座 | 个 | 21 | 23.91 | 502.11
| RRPDN50给水管 | m | 75 | 65 | 4875
16 | RRPDN25给水管 | m | 186 | 35.5 | 6603
17 | PVCDN75排水管 | m | 152 | 45.8 | 6961.6
18 | 叫号喇叭 | 只 | 4 | 150 | 600
19 | 音频线 | m | 364 | 6.5 | 2366
20 | 砌筑拖把池 | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 规格：1m×0.5m，砖砌贴砖
22 | 角阀 | 个 | 23 | 27.6 | 634.8
23 | 软管 | 条 | 23 | 18.3 | 420.9
24 | 感应水龙头 | 套 | 19 | 235.6 | 4476.4
25 | 立柱洗手盆 | 套 | 19 | 250 | 4750
26 | 消防 | ㎡ | 780 | 85 | 66300 | 暂估价
27 | 拆除清运 | 项 | 1 | 6500 | 6500 | 暂估价
| 安装部分小计： |  |  |  | 250258.64
| 暂列金 | 项 | 1 |  | 23091.8337
| 合计 |  |  |  | 800086.6636