| 附件1：设备保养标准范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 件 | 序号 | 零 部 件 | 保养及检查事项 | 保养及检查事项 |  | 是否属于保养更换耗材 |
|  |  |  |  | 检查时间 | 保养维护次数 |  |
| 制氧主机 | 1 | 控制电路 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 2 | 中间继电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 4 | 排水阀 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 5 | PLC程序控制 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 6 | 氧控仪 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 7 | 流量计校对 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 8 | 气密性检测 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 9 | 阀门 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 10 | 分子筛 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
| 空压机 | 11 | 空压机机头 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 12 | 排污阀 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 13 | 油镜 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 14 | 油罐 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 15 | 减荷阀 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 16 | 回油管 | 检查清洁 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 17 | 螺杆保护液 | 检查加油 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 18 | 空滤 | 检查更换 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 19 | 油精分器 | 检查更换 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 20 | 油滤 | 检查更换 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 21 | 空气/油冷却器 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 22 | 电器柜 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 23 | 温度安全检测 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 24 | 皮带 | 检查维护 | 定时检查 | 1次/年 | 是 |
| 冷干机 | 25 | 空气进出口压差 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 26 | 浮球排水器 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 27 | 风冷凝器 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 28 | 氟利昂 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 29 | 压缩机 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
| 过滤器 | 30 | 5级精密过滤器滤芯 | 检查更换 | 定时更换 | 1次/年 | 是 |
| 储气罐 | 38 | 压力表 | 检查维护 | 定时检查 | 2次/年 | 否 |
|  | 39 | 安全阀 | 检查维护 | 定时检查 | 2次/年 | 否 |
| 增压机 | 52 | 电机、阀门 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 53 | 整机性能 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |