附件2:落实《医院安全防范要求》的安防设备设施整改项目

设备安装施工部位

| 序号 | 需完成设备、设施名称 | 安装施工部位和区域名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入侵和紧急报警系统（入侵探测装置） | ①财务科（行政3楼财务室内部） 1 套，②中药房（8号楼一楼） 1 套，③住院药房（1号楼二楼） 1 套，④药库（1号楼二楼） 1 套，⑤档案室（行政4楼3间；后勤1楼1间；8号楼2间；旧院区1间） 7 套，⑥旧建筑配电房3间、新大楼负一楼2间共 5 套⑦旧建筑（供水门诊负一楼1间；供氧设备间门诊负一楼1间双门） 2 套，⑧供水（新大楼负二楼1间） 1 套. |  |
| 2 | 入侵和紧急报警系统（紧急报警装置） | ①诊室：门诊楼 54 间诊室；急诊楼 21 间诊室；综合楼 19 间诊室；儿童保健中心 9 间诊室；中医科 21 间诊室,儿科住院楼 14 间诊室②医患纠纷投诉、调解场所（行政一楼小会议室） 1 间。备用 31 间。 |  |
| 3 | 视频监控系统 （视频监控系统） | ①旧建筑配电房3间;新大楼负一楼共 8 个摄像头，②急诊4楼等候厅、留观室共 3 个摄像头；③消防监控室8T海康威视CVR储存硬盘安装 3 个。 |  |
| 4 | 出入口控制系统（门禁一体机） | ①旧建筑配电房3间共 3 套，②财务科（行政3楼财务室出入口） 1 套，③门诊药房1套（门诊一楼） 1 套，④中药房1套（8号楼一楼） 1 套，⑤膳食加工操作间、食材储藏室（职工饭堂正门） 1 套，⑥档案室（行政4楼3间；后勤1楼1间；8号楼2间；旧院区1间） 7 套，⑦旧建筑（供水门诊负一楼1间；供氧设备间门诊负一楼1间双门） 2 套。B超室、 X光室无 2 套 |  |
| 5 | 安全检查系统（防爆毯）GA 69 | ①医院大门入口1张。 |  |