## 装饰装修
清远市妇幼保健院牙科手术室改造项目工程量清单
序号 | 货物名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价 （元） | 品牌
1 | 风管拆除 | 1.名称：风管拆除拆除 2.规格：500*400mm | m2 | 20
2 | 净化空调机组 | 1.名称:净化空调机组 2.规格:2000m³/h | 台 | 1
3 | 净化机组控制箱 | 1.名称：净化空调机组控制箱 | 台 | 1
4 | 电动三通阀 | 1.名称：电动三通阀 | 个 | 2
5 | 镀锌风管 | 1.名称：镀锌风管 2.规格：0.75mm | m2 | 50
6 | 手动调节阀 | 1.名称：手动调节阀 2.规格：400*320mm | 个 | 1
7 | 手动调节阀 | 1.名称：手动调节阀 2.规格：320*320mm | 个 | 1
8 | 电动调节阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：400*320mm | 个 | 1
9 | 电动调节阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：320*320mm | 个 | 1
10 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格：400*320mm | 个 | 1
11 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格：320*320mm | 个 | 1
12 | 消音器 | 1.名称：消音器 2.规格：400*320mm | 台 | 2
13 | 消音器 | 1.名称：消音器 2.规格：320*320mm | 台 | 2
14 | 楼板开孔及修补洞口 | 1.名称：土建墙门洞开孔及修补洞口 2.规格：500*400mm | 个 | 2
15 | 风管软接头 | 1.名称：风管软接 2.规格：400*320mm | 个 | 1
16 | 风管软接头 | 1.名称：风管软接 2.规格：320*320mm | 个 | 1
17 | 热镀锌空调水管 | 1.名称：空调水管 2.规格：DN40mm 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压、冲洗等 | 米 | 80
18 | 橡塑保温管 | 1.名称：橡塑保温管 2.规格：DN40 3.管道、阀门、法兰保温等保温 4.绝热材料品种:采用难燃B1级闭孔橡塑发泡保温， | 米 | 80
19 | 热镀锌弯头 | 1.名称：热镀锌弯头 2.规格：DN40mm 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压、冲洗等 | 个 | 16
20 | 热镀锌三通 | 1.名称：热镀锌三通 2.规格：DN40mm 3.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压、冲洗等 | 个 | 18
21 | 铜排气阀 | 1.名称：铜排气阀 2.规格：DN20,1.6MPa | 个 | 2
22 | 温度计 | 1.名称:温度表 2.规格：DN20，0~100℃ | 个 | 2
23 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.规格：DN20，1.6MPa | 个 | 2
24 | 铜闸阀 | 1.名称：铜闸阀 2.规格：DN40,1.6MPa | 个 | 12
25 | 铜过滤器 | 1.名称：铜过滤器 2.规格：DN40,1.6MPa | 个 | 2
26 | 橡胶软接头 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN40,1.6MPa | 个 | 2
27 | 楼板开孔及修补 | 1.名称：土建墙门洞开孔及修补 2.规格：ϕ50mm | 个 | 5
28 | 镀锌桥架 | 1.名称：镀锌桥架 2.规格：200*100 | m | 20
29 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：ϕ25×1.2mm | m | 30
30 | 电线、电缆 | 1.名称：电线、电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*25+1*16mm | m | 20
31 | 电线、电缆 | 1.名称：电线、电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4mm | m | 30
32 | 电线、电缆 | 1.名称：电线、电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*2.5mm | m | 200
33 | 电线、电缆 | 1.名称：电线、电缆 2.规格：WDZ-RVV-2*1.0mm | m | 30
34 | 无油空压机 | 1.名称:无油空压机 2.规格:电源电压：220V； 最大功率：0.55KW； 储气罐容量：24L； 最大气流量110L/min | 台 | 1
35 | 空压机电源箱 | 1.名称：空压机电源箱 2.规格： | 台 | 1
36 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-YJY-3*4mm | m | 20
37 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：ϕ25×1.2mm | m | 20
38 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：DN15 | 米 | 25
39 | 不锈钢弯头 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：DN15 | 个 | 10
40 | 不锈钢气阀 | 1.名称：不锈钢气阀 2.规格：DN15 | 个 | 1
41 | 排污管 | 1.名称：污水排水管 2.规格：UPVC50 | 米 | 30
42 | 电动抽吸泵 | 1.名称：电动抽吸泵 2.规格：电源电压：220V； 额定功率：0.75KW； 负压;-13KPa； 抽吸量：300L/min | 台 | 1
43 | 抽吸泵电源箱 | 1.名称：抽吸泵电源箱 2.规格： | 台 | 1
44 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-YJY-3*4mm | m | 20
45 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：ϕ25×1.2mm | m | 20
46 | 自来水管 | 1.名称：自来水管 2.规格：PPR-DN15 | 米 | 25
47 | 水管弯头 | 1.名称：自来水管 2.规格：PPR-DN15 | 个 | 10
48 | 不锈钢阀门 | 1.名称：不锈钢阀门 2.规格：DN15 | 个 | 1
49 | 抽吸管 | 1.名称：抽吸管 2.规格：PPR-ϕ50 | 米 | 50
50 | 抽吸管弯头 | 1.名称：抽吸管弯头 2.规格：PPR-ϕ50 | 个 | 20
51 | 不锈钢阀门 | 1.名称：不锈钢阀门 2.规格：DN50 | 个 | 1
52 | 排气管 | 1.名称：污水排水管 2.规格：UPVC-ϕ63 | 米 | 5
53 | 排气管弯头 | 1.名称：排气管弯头 2.规格：UPVC-ϕ63 | 个 | 3
54 | 纯水机 | 1.名称：纯水机 2.规格：电源电压：220V； 额定功率：95W； 纯水储量;11G压力罐； 产水量：50L/h | 台 | 1
55 | 纯水机配电箱 | 1.名称：纯水机配电箱 2.规格：2P漏保空开C16A 30mA | 台 | 1
56 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-YJY-3*4mm | m | 20
57 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：ϕ25×1.2mm | m | 20
58 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：DN15 | 米 | 25
59 | 不锈钢弯头 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：DN15 | 个 | 10
60 | 不锈钢气阀 | 1.名称：不锈钢气阀 2.规格：DN15 | 个 | 1
61 | 风管、空调水管、纯水管、气管支托架加安装 | 1.名称：镀锌角钢、通丝、膨胀螺丝、木管托 2.规格：40*40、ϕ10、M8*100、DN40 | 项 | 1
62 | 拆除建筑垃圾外运 | 1.名称：拆除建筑垃圾外运 2.运距：10公里以内 | 项 | 1
63 | 施工围栏成品保护 | 1.名称：施工围栏成品保护 | 项 | 1
64 | 卫生清洁 | 1.名称：卫生清洁 | 项 | 1
65 | 净化系统设计 | 1.名称：净化系统设计 | 项 | 1
66 | 净化系统调试及检测 | 1.名称：净化系统调试及检测 | 项 | 1
67 | 空调水管停水排水开三通 | 1.名称：空调水管停水、排水、开三通、接三通 | 项 | 1
68 | 合计（A） |  |  |  |  | 0
69 | 税金（B） | A×9% |  |  |  | 0
70 | 总计（C）=A+B |  |  |  |  | 0