骨科手术器械采购需求汇总表

| 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 图片 | 限价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接骨钢板取出成套械 | 木柄63件套 - 四方起子（1.2、1.5）共2把 - 三角形（1.5、2.0）共2把 - 环钻（4.0、5.0、6.0）共3把 - 十字起子（2mm）1把 - 一字起子（3mm、6mm）共2把 - 梅花起子（各规格）共17把 - 六角起子（各规格）共11把 - 打滑取出器（2.5、2.7、3.5、4.0）共4把 - 断钉取出器（各规格）共7把 - 铰刀1把 - 锐钩1把 - T 型块装手柄1把 - 直型块装手柄1把 - 断钉拔出器1把 - 断钉拔出器1把 - 大力螺钉夹持钳1把 - 圆骨刀（8mm）1把 - 钨钢钻头（4.0mm、5.0mm、6.0mm）共三支 - 取出器1个 - 六角取出器1把 21、器械盒1个 | 不锈钢 |  | 3300元/套 | 1套 | 3300 |
| 髓内钉板取出成套械 | - 骨科用螺丝刀（快装六角各型号8把） - 螺钉取出器（万向头4.6、6.5、11各规3把） - 上钉器1把 - 转接头（M8x1左SW4.5、M7X1，右SW4.0各1把） - 骨科用扳手（L型SW5.0、1把） - 对抗扳手开口型双头1把） - 快装手柄T型1把） - 打拔器1把 - 取钉器(万向头各规格共13把） - 棘轮手柄万向型1把 - 器械盒1个 | 不锈钢 |  | 3500元/套 | 1套 | 3500 |
| 骨用牵开器 | 三件套 | 不锈钢 |  | 2550元/组 | 1组 | 2500 |
| 骨用牵开器 | 三件套孔径1.5/2.5 | 不锈钢 |  | 1350元/组 | 1组 | 1350 |
| 骨克丝钳 | 钢丝剪（斜口型） ≤φ2mm | 不锈钢 |  | 120元/个 | 2个 | 240 |
| 接骨钢板成套器械（钻孔导向器） | 中号（200mm长） | 不锈钢 |  | 540元/个 | 2个 | 1080 |
| 接骨钢板成套器械（拉钩） | 中号300*34mm大号300*43mm | 不锈钢 |  | 90元/个 | 2个（每型号各1个） | 180 |
| 接骨钢板成套器械（尖头持骨器） | 140mm中号 160mm大号 | 不锈钢 |  | 825元/个 | 2个（每型号各1个） | 1650 |
| 接骨钢板成套器械（拉钩） | 微型肌肉拉钩，四齿 | 不锈钢 |  | 105元/个 | 2个 | 210 |
| 接骨钢板成套器械（拉钩） | 微创粗隆撬组套，24mm 2个 | 不锈钢 |  | 210元/个 | 2个（每型号各1个） | 420 |
| 接骨钢板成套器械（拉钩） | 甲状腺拉钩，小号 | 不锈钢 |  | 90元/个 | 4个 | 360 |
| 骨用牵开器 | 多钩左三齿160mm | 不锈钢 |  | 1050元/个 | 1个 | 1050 |
| 接骨钢板成套器械（拉钩） | 髋关节拉钩一套 5号230*20mm, 6号240*40mm, 16号300*30mm， 21号310*25mm, 23号460*40mm， 27号360*15mm | 不锈钢 |  | 900元/套 | 1套（每型号各1个） | 900 |
| 骨克丝钳 | 双关节钢丝剪 φ3.0mm | 不锈钢 |  | 300元/个 | 2个 | 600 |
| 接骨钢板成套器械（咬骨钳） | 双关节侧弯 240x5mm | 不锈钢 |  | 330元/个 | 1个 | 330 |
| 接骨钢板成套器械（咬骨钳） | 双关节直头 240*5mm | 不锈钢 |  | 330元/个 | 1个 | 330 |
| 骨克丝钳 | 平头钢丝钳I型 φ 2.5mm | 不锈钢 |  | 135元/个 | 2个 | 270 |
| 骨克丝钳 | 尖嘴钢丝钳I型 φ 2.0mm | 不锈钢 |  | 135元/个 | 2个 | 270 |
| 接骨钢板成套器械（圆头开口器） | 顶骨棒直头/弯头12mm | 不锈钢 |  | 120元/个 | 2个（直、 弯头各1个） | 240 |
| 接骨钢板成套器械（圆头开口器） | 髓内钉开口器 | 不锈钢 |  | 420元/个 | 1个 | 420 |
| 基础外科手术器械包 | - 显微镊160*0.15,直型，圆柄、2把， - 显微止血夹20*1、2把 - 显微平头冲洗针90，直、2把 - 显微剪、160，弯，簧式，2把 - 显微持针钳、125*0.4，直型、2把 | 钛合金 不锈钢 不锈钢 |  | 2500元/套 | 1套 | 2500 |
| 医用起子螺丝刀 骨科改锥 梅花螺丝刀 | 碳钢，梅花2.5mm，3.5mm，4.5mm | 木柄，碳钢 |  | 30元/个 | 3个（每型号各1个） | 90 |
| 医用起子螺丝刀 骨科改锥 梅花螺丝刀 | 碳钢，内六角2.5mm，3.5mm，4.5mm | 木柄，碳钢 |  | 30元/个 | 3个（每型号各1个） | 90 |
| 钢丝剪 | 长度35~50cm，可剪Φ6以下钢针 | 不锈钢 |  | 710元/个 | 1个 | 710 |